佛山市华英学校2024年消防系统维修保养采购公告

一、项目基本情况

项目编号： FSHYXX-2023- ZH11

项目名称：佛山市华英学校2024年消防系统维修保养采购

采购方式：议价

预算金额：￥55000.00 元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：佛山市华英学校2024年消防系统维修保养采购

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市华英学校2024年消防系统维修保养采购 | 项 | 1 | 合同生效起1年 | ￥55000元 |

4、采购需求明细（详见预算报价表）

| 佛山市华英学校2024年消防系统维护保养预算报价表 |
| --- |
| 序号 | 维护保养设施名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 金 额 |
| 1 | 消防中心主机 | 台 | 1 | 250 | 250 |
| 2 | 消防箱（含卷盘、水枪、水带) | 套 | 298 | 2 | 596 |
| 3 | 消防接合器 | 个 | 12 | 2 | 24 |
| 4 | 阀门 | 个 | 50 | 2 | 100 |
| 5 | 智能手动报警按扭 | 个 | 298 | 1 | 298 |
| 6 | 消防警铃 | 个 | 298 | 1 | 298 |
| 7 | 灭火器箱（每箱2支灭火器） | 套 | 297 | 1.5 | 445.50 |
| 8 | 消防应急照明灯 | 个 | 596 | 1 | 596 |
| 9 | 消防出口标志灯 | 个 | 451 | 1 | 451 |
| 10 | 防火卷闸 | 台 | 6 | 20 | 120 |
| 11 | 智能控制模块 | 个 | 30 | 1.8 | 54 |
| 12 | 1主1备消防泵组、电柜、控制系统（消火栓、自动喷淋） | 套 | 2 | 80 | 160 |
| 13 | 1主2备恒压泵组、电柜、控制系统（消火栓、自动喷淋） | 套 | 2 | 28.7 | 57.40 |
| 14 | 智能感温探测器 | 个 | 247 | 1.8 | 444.60 |
| 15 | 智能感烟探测器 | 个 | 256 | 1.8 | 460.80 |
| 16 | 水流指示器 | 个 | 3 | 10 | 30 |
| 17 | 喷淋系统湿式报警阀组 | 套 | 2 | 50 | 100 |
| 18 | 消防栓天面试验栓 | 组 | 10 | 9.8 | 98 |
| 19 | 每月合计金额 | 4583 |
| 20 | 一年维保费（合计金额*12个月，含税） | 55000 |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关证明材料复印件；

1）、具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的单位提供营业 执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书）；

2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021或 2022年度财务状况报告或银行出具的资信证明，如投标人为新注册成立，则提供成立至今的月或 季度财务状况报告复印件。）；

3）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023年任意 1 个月依法缴 纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料）；

4）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供守法经营声明书）；

5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供守法经营声明书）；

6）、法律、行政法规规定的其他条件（提供守法经营声明书）。

2、本项目的特定资格要求：

2.1、投标人具有消防设施工程专业承包壹级资格；

2.2 、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（提供守法经营声明书）；

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（提供守法经营声明书）。

3、本项目不接受联合体谈判。

三、获取询价文件 时间：2023年12月26日至 2023年 12 月28日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3 个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北 京时间，法定节假日除外）， 地点：佛山市华英学校总务处（2）室。

注：供应商须携带（a.有效的营业执照副本或社会团体法人证书或 事业单位法人证书等复印件；b.法定代表人证明书及授权文件。）到佛山市华英学校行政楼二楼总务处（2）室进行现场报名。

四、提交响应文件截止时间、开标时间：2023年12月 29日10点 00 分（北京时间），地点：佛山市华英学校行政楼一楼会议室 。

五、公告期限 自本公告发布之日起 3 个工作日。

采购人信息 名称：佛山市华英学校

地址：广东省佛山市禅城区湖景路 39 号

联系方式：0757-83969107（刘老师）